## Tabelle1
Typ | Bezeichnung | Anzahl | Notiz / Ort | VP brutto | gesamt | Letzte Änderung
Kabel | Abzweigklemme, 4 Abgänge, HLAK 25 | 0 | Preis 03.02.2026 | 6 | 0
Kabel | Abzweigklemme, 5 polig, je 4 Anschlüsse |  | Preis 03.02.2026 | 15 | 0
Kabel | Abzweigklemme, 6 Abgänge, HLAK 25 |  | Preis 03.02.2026 | 7 | 0
Kabel | Abzweigklemme, 8 Abgänge, HLAK 25 |  | Preis 03.02.2026 | 8 | 0
Kabel | Aderendhülsen 0,5mm (100x) | 2 | Lager | 4.99 | 9.98
Kabel | Aderendhülsen 0,75mm (100x) | 1 | Lager | 3.99 | 3.99
Kabel | Aderendhülsen 1,5mm Doppel (100x) | 4 | Lager | 6.95 | 27.8
Kabel | Aderendhülsen 1,5mm kurz 100 Stück Beutel | 2 | Lager | 6.95 | 13.9
Kabel | Aderendhülsen 1,5mm lang 500 Stück Beutel | 1 | Lager | 6.95 | 6.95
Kabel | Aderendhülsen 10mm Doppel (100x) | 3 | Lager | 6.95 | 20.85
Kabel | Aderendhülsen 10mm kurz (100x) | 7 | Lager | 5.99 | 41.93
Kabel | Aderendhülsen 10mm kurz (500x) | 2 | Lager | 29.95 | 59.9
Kabel | Aderendhülsen 10mm lang (100x) | 11 | Lager | 6.95 | 76.45
Kabel | Aderendhülsen 2,5mm (100x) | 2 | Lager | 8.99 | 17.98
Kabel | Aderendhülsen 6mm (100x) | 7 | Lager | 5.99 | 41.93
Kabel | Aderendhülsen 6mm (500x) | 1 | Lager | 29.95 | 29.95
Kabel | Aderendhülsen 6mm Doppel (100x) | 5 | Lager | 6.95 | 34.75
Kabel | Aderendhülsen 6mm lang (100x) | 16 | Lager | 5.99 | 95.84
Kabel | Aderendhülsen Set 16mm² (100x) kurz | 2 | Preis 23.03.2026 | 6.99 | 13.98
Kabel | Batteriekabel, 35mm, rot | 50 | Preis 03.02.2026 | 13.1 | 655
Kabel | Batteriekabel, 35mm, schwarz | 50 | Preis 03.02.2026 | 13.1 | 655
Sicherungen AC | DEWIN Automatischer Transferschalter, ATS G2R 4P 63A | 2 | Preis 03.02.2026 | 50 | 100
Netzwerk | FRITZ!Repeater 1200 AX | 4 | Preis 13.02.2026 | 69 | 276
Netzwerk | FRITZ!Repeater 600 | 1 | Lager | 33.9 | 33.9
Victron | Gehäuse Cerbo & Touch 50 groß | 9 |  | 100 | 900
Victron | Gehäuse Cerbo & Touch 50 klein | 5 |  | 69 | 345
Victron | Gehäuse Cerbo & Touch 50 V1 alt | 5 |  | 50 | 250
Victron | Gehäuse Cerbo & Touch 70 | 1 |  | 100 | 100
Victron | Gehäuse Ekrano alt | 2 |  | 30 | 60
Victron | Gehäuse Ekrano neu | 0 |  | 100 | 0
eBay | Growatt SPH 4600 (gebraucht) | 1 | Lager | 300 | 300
Zubehör | Kabelbinder 100mm (100x) | 9 | Lager | 2.99 | 26.91
Zubehör | Kabelbinder 200mm (100x) | 7 | Lager | 3.99 | 27.93
Zubehör | Kabelbinder 250mm (100x) | 11 | Lager | 3.99 | 43.89
Zubehör | Kabelbinder 280mm (100x) | 8 | Lager | 3.99 | 31.92
Zubehör | Kabelbinder 360mm (100x) | 4 | Lager | 6.99 | 27.96
Kabel | Kabelkanal, EDO, 40x62x2000mm | 48 | Preis 03.02.2026 | 12 | 576
Kabel | Kabelkanal, EDO,60x107x2000mm | 16 | Preis 03.02.2026 | 15 | 240
Netzteil | Netzteil 12V 72W | 4 | Lager | 15 | 60
Sicherungen AC | Netzumschalter 63A, kleinere Bauart, Sontheimer | 2 | Preis 03.02.2026 | 85 | 170
Sicherungen AC | Netzumschalter 63A, Kraus & Naimer KA63B | 5 | Preis 03.02.2026 | 185 | 925
Kabel | Patchkabel, 0,5m | 3 |  | 0 | 0
Kabel | Patchkabel, 15m | 4 | Preis 03.02.2026 | 10 | 40
Kabel | Patchkabel, 1m | 0 | Preis 03.02.2026 | 1.5 | 0
Kabel | Patchkabel, 2m | 20 | Preis 03.02.2026 | 2.5 | 50
Kabel | Patchkabel, 3m | 18 | Preis 03.02.2026 | 2.8 | 50.4
Kabel | Patchkabel, 5m | 20 | Preis 03.02.2026 | 3.1 | 62
Sicherungen DC | PV Sicherung 63A, Automat | 6 | Preis 03.02.2026 | 10 | 60
Sicherungen DC | PV Sicherungen Einsätze DC1000V, HSPV-30, 20A, 10 Stück | 6 | Preis 03.02.2026 | 15 | 90
Sicherungen DC | PV Sicherungen Einsätze DC1000V, HSPV-30, 32A, 10 Stück | 1 | Preis 03.02.2026 | 20 | 20
Sicherungen DC | PV Sicherungshalter, HSPV-3, ab 500V | 32 | Preis 03.02.2026 | 5 | 160
Kabel | PV-Kabel 6mm, 500m Rolle | 500 | Wagner | 1.6 | 800
Sicherungen DC | PV-Sicherung 16A, Automat | 4 | Preis 03.02.2026 | 10 | 40
Sicherungen DC | PV-Sicherung 32A, Automat | 12 | Preis 03.02.2026 | 10 | 120
Pylontech | Pylontech Anschlusskit | 7 | Lager | 30 | 210
Pylontech | Pylontech US2000 | 1 | Preis 03.02.2026 | 490 | 490
Kabel | RJ45 Kupplung Cat6, 5x | 2 | Preis 03.02.2026 | 10 | 20
Kabel | Rohrkabelschuhe, 16mm |  | Preis 03.02.2026 | 51 | 0
Kabel | Rohrkabelschuhe, 25mm |  | Preis 03.02.2026 | 56 | 0
Kabel | Rohrkabelschuhe, 35mm, je 100x |  | Preis 03.02.2026 | 60 | 0
Kabel | Rohrkabelschuhe, 50mm, 20 Stück | 1 | Preis 03.02.2026 | 28.48 | 28.48
Schrauben | Schrauben ind Dübel Fischer 6x30S, 50x | 3 | Preis 03.02.2026 | 10 | 30
Schrauben | Schrauben ind Dübel Fischer 8x40S, 50x | 8 | Preis 03.02.2026 | 12 | 96
Schrauben | Schrauben und Dübel Fischer 10x50S, 25x | 8 | Preis 03.02.2026 | 14 | 112
Werkzeug | Schriftband Ersatz für Brother TZe-251 TZe251 TZ-251 TZ 24mm | 1 | Büro | 16.19 | 16.19
Netzwerk | Shelly 3EM |  | Preis 03.02.2026 | 85 | 0
Sicherungen AC | Sicherungsautomat, C-32A, 3Ph | 6 | Preis 03.02.2026 | 30 | 180
Sicherungen AC | Sicherungsautomat, C-32A, 3Ph | 6 | Preis 03.02.2026 | 30 | 180
Sicherungen DC | Sicherungshalter Mega 4 fach | 3 | Preis 03.02.2027 | 25 | 75
Werkzeug | Toner Kompatibel mit Canon 067 067H für Canon i-SENSYS MF657 | 2 | Büro | 50.24 | 100.48
Kabel | USB HUB | 8 | Preis 23.02.2026 | 13 | 104
Kabel | USB Verlängerung | 1 | Preis 24.0.2.2026 | 10 | 10
Kabel | Verdrahtungsleitung 10mm, rot | 50 | Preis 03.02.2026 | 2 | 100
Kabel | Verdrahtungsleitung 16mm, rot | 50 | Preis 03.02.2026 | 3 | 150
Kabel | Verdrahtungsleitung 6mm, rot | 50 | Preis 03.02.2026 | 1.4 | 70
Kabel | Verdrahtungsleitung 10mm, Grün/Gelb | 50 | Preis 03.02.2026 | 2 | 100
Kabel | Verdrahtungsleitung 10mm, schwarz | 50 | Preis 03.02.2026 | 2 | 100
Kabel | Verdrahtungsleitung 16mm, Grün/Gelb | 50 | Preis 03.02.2026 | 3 | 150
Kabel | Verdrahtungsleitung 16mm, schwarz | 50 | Preis 03.02.2026 | 3 | 150
Kabel | Verdrahtungsleitung 6mm, Grün/Gelb | 50 | Preis 03.02.2026 | 1.4 | 70
Kabel | Verdrahtungsleitung 6mm, schwarz | 50 | Preis 03.02.2026 | 1.4 | 70
Victron | Victron BMS Kabel 1,8m | 2 | Preis 03.02.2026 | 14 | 28
Victron | Victron BMS Kabel 5m | 13 | Preis 03.02.2026 | 16 | 208
Victron | Victron Cerbo | 2 | Preis 03.02.2026 | 268.05 | 536.1 | 14.04.2026 09:39
Victron | Victron Color Control inkl. Wallmount | 0 | Preis 03.02.2026 | 600 | 0
Victron | Victron Distributior | 1 | Preis 03.02.2026 | 218 | 218
Victron | Victron Ekrano | 1 | Preis 03.02.2026 | 609 | 609
Victron | Victron EM24 |  | Preis 03.02.2026 | 110 | 0
Victron | Victron EM24 Ethernet |  | Preis 03.02.2026 | 110 | 0
Victron | Victron EM540 |  | Preis 03.02.2026 | 115 | 0
Victron | Victron ET112 |  | Preis 03.02.2026 | 50 | 0
Victron | Victron ET340 |  | Preis 03.02.2026 | 85 | 0
Victron | Victron Lynx Power In | 3 | Preis 03.02.2026 | 152 | 456
Victron | Victron MultiPlus-II 48/5000/70-50 230V | 0 | Preis 03.02.2026 | 900 | 0
Merch | Victron Mütze blau | 3 | Lager | 0 | 0
Merch | Victron Mütze orange | 8 | Lager | 0 | 0
Victron | Victron Touch 50 | 2 | Preis 03.02.2026 | 238 | 476
Victron | Victron Touch 70 | 1 | Preis 03.02.2026 | 350 | 350
Victron | Victron Touch Wallmount 50 | 1 | Preis 03.02.2026 | 20 | 20
Victron | Victron USB zu RS485 (5m) | 5 | Preis 03.02.2026 | 35 | 175
Victron | Victron VE.Direct 3m | 9 | Preis 03.02.2026 | 25 | 225
Victron | Victron VE.Direct zu USB | 3 | Preis 03.02.2026 | 35 | 105
Victron | Victron Wallbox EV-Ladestation-NS | 1 | Preis 03.02.2026 | 550 | 550
Victron | Zigbee USB RS485 | 2 | Preis 03.02.2026 | 117 | 234
Sicherungen AC | Überspannungsschutz L1+L2+L3 | 4 | Preis 03.02.2026 | 65 | 260
Sicherungen DC | Überspannungsschutz PV ab 500V bis 1000V | 3 | Preis 03.02.2026 | 18.5 | 55.5
Sicherungen DC | Überspannungsschutz PV bis 500V |  | Preis 03.02.2028 |  | 0
eBay | Victron MPPT 150-35 | 1 | Lager | 100 | 100
eBay | Victron MPPT 250-70 | 1 | Lager | 200 | 200
Victron | EM540 | 1 |  | 0 | 0
Victron | ET340 | 2 |  | 0 | 0
Victron | ET112 | 0 |  | 0 | 0
Victron | EM24 | 0 |  | 0 | 0